Zarządzenie Nr 160/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

W sprawie:	przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy Pyrzyce”.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1332) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „„Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy Pyrzyce”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik  Nr 1  do Zarządzenia

Nr 160/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

o  przetargu  nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1,  74-200  Pyrzyce,   tel. (0-91)  570 10 20

www.pyrzyce.um.gov.pl

e-mail: inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy Pyrzyce”.

- Przedszkole Publiczne w m. Żabów.

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 18 czerwiec 2007r.

zakończenie: 22 czerwca 2007r.

- Przedszkole Publiczne w m. Brzezin

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 25 czerwiec 2007r.

zakończenie: 29 czerwiec  2007r.

- Przedszkole Publiczne w Pyrzycach przy ul. Zabytkowej

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 25 czerwiec 2007r.

zakończenie: 06 lipiec 2007r.

- Przedszkole Publiczne w Pyrzycach przy ul. Narutowicza

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 09 lipiec 2007r.

zakończenie: 13 lipiec 2007r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska – Gidyńska               tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro),

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert: - cena – waga: 100%

Uwaga: za cenę oferty uważa się cenę obejmującą całość zamówienia – wszystkie przedszkola.

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego – sekretariat pok. nr 133, do dnia 14 maja 2007r.do godz. 0945

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego – sala 282, II piętro, w dniu 14 maja 2007r., o godz. 1000

Zakres prac:

- Przedszkole Publiczne w m. Żabów.

a) Wykucie z muru starych okien drewnianych i wstawienie nowych z PCV - wymiary w świetle ościeży zewnętrznych:

- 4,68 x 1,76 – szt. 2

- 2,45 x 1,42 – szt. 1

- 1,90 x 1,55 – szt. 1

- 1,64 x 1,42 – szt. 1

- 0,95 x 1,19 – szt. 3

- 0,95 x 1,23 – szt. 3

- 0,90 x 0,85 – szt. 1

- 0,83 x 0,85 – szt. 2

- 0,72 x 0,85 – szt. 1

- 0,70 x 0,78 – szt. 1

podział szyb wg szkicu – załącznik do SIWZ

b) obsadzenie parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej,

c) obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

d) obróbka ościeży z pomalowaniem wraz z uzupełnieniem otworów wewnętrznych bloczkami z betonu komórkowego.

Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u osoby nadzorującej.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45.42.10.10 – 4

- Przedszkole Publiczne w m. Brzezin.

a) wykucie z muru starych okien drewnianych i wstawienie nowych z PCV - wymiary w świetle ościeży zewnętrznych:

- 1,05 x 2,00 – szt. 9

- 1,50 x 1,50 – szt. 3

- 0,90 x 1,1,15 – szt. 1

podział szyb wg szkicu - załącznik do SIWZ

b) obsadzenie parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej,

c) obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

d) obróbka ościeży z pomalowaniem wraz z uzupełnieniem otworów wewnętrznych bloczkami z betonu komórkowego.

Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u osoby nadzorującej.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45.42.10.10 – 4

- Przedszkole Publiczne w Pyrzycach przy ul. Zabytkowej

a) wykucie z muru starych okien drewnianych i wstawienie nowych z PCV - wymiary w świetle ościeży zewnętrznych:

- 0,90 x 2,10 – szt. 30

podział szyb wg szkicu - załącznik do SIWZ

b) wykucie z muru starych drzwi balkonowych i wstawienie nowych z PCV - wymiary w świetle ościeży zewnętrznych:

- 1,00 x 2,70 – szt.2

podział szyb wg szkicu - załącznik do SIWZ

c) obsadzenie parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej,

d) obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

e) obróbka ościeży z pomalowaniem wraz z uzupełnieniem otworów wewnętrznych bloczkami z betonu komórkowego.

Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u osoby nadzorującej.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45.42.10.10 – 4

- Przedszkole Publiczne w Pyrzycach przy ul. Narutowicza.

a) wykucie z muru starych okien drewnianych i wstawienie nowych z PCV - wymiary w świetle ościeży zewnętrznych:

- 2,75 x 1,90 – szt. 6

b) wykucie z muru starych okien wraz z drzwiami balkonowymi i wstawienie nowych z PCV - wymiary w świetle ościeży zewnętrznych:

- 2,80 x 2,55 (1,90) – szt.3

c) obsadzenie parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej,

d) obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

e) obróbka ościeży z pomalowaniem wraz z uzupełnieniem otworów wewnętrznych bloczkami z betonu komórkowego.

Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u osoby nadzorującej.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45421010 – 4

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową – odpłatnie 10 zł +22%podatek VAT.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński